## 主界面1和主界面2
序号 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 说明 | 备注 | 序号 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 说明 | 取值范围 | 备注
1 | 100 | LW | 通道1 ID | 0-255 | 1 | 0 | RW | 工作站号 | 1-9999
2 | 101 | LW | 通道1 运行时间 | 0-86400S | 2 | 0.1 | RB | 短信功能开关 | 0/1
3 | 103 | LW | 通道1 电池电压 | 0.0V-12.0V | 3 | 2 | RW | 电话号码 | 11位电话号码
4 | 105 | LW | 通道1 O2浓度 | 0.0-100.0% | 4 | 1 | RW | 连续发送短信条数 | 2020-01-05
5 | 107 | LW | 通道1 CO浓度 | 0.0-1000.0PPM | 5
6 | 109 | LW | 通道1 H2S浓度 | 0.0-100.0PPM | 6
7 | 111 | LW | 通道1 LEL浓度 | 0.0-100.0% | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 | 113 | LW | 通道2 ID | 0-255 | 9
10 | 114 | LW | 通道2 运行时间 | 0-86400S | 10
11 | 116 | LW | 通道2 电池电压 | 0.0V-12.0V | 11
12 | 118 | LW | 通道2 O2浓度 | 0.0-100.0% | 12
13 | 120 | LW | 通道2 CO浓度 | 0.0-1000.0PPM | 13
14 | 122 | LW | 通道2 H2S浓度 | 0.0-100.0PPM | 14
15 | 124 | LW | 通道2 LEL浓度 | 0.0-100.0% | 15
16 |  |  |  |  | 16
17 | 126 | LW | 通道3 ID | 0-255 | 17
18 | 127 | LW | 通道3 运行时间 | 0-86400S | 18
19 | 129 | LW | 通道3 电池电压 | 0.0V-12.0V | 19
20 | 131 | LW | 通道3 O2浓度 | 0.0-100.0% | 20
21 | 133 | LW | 通道3 CO浓度 | 0.0-1000.0PPM | 21
22 | 135 | LW | 通道3 H2S浓度 | 0.0-100.0PPM | 22
23 | 137 | LW | 通道3 LEL浓度 | 0.0-100.0%
24
25 | 139 | LW | 通道4 ID | 0-255
26 | 140 | LW | 通道4 运行时间 | 0-86400S
27 | 142 | LW | 通道4 电池电压 | 0.0V-12.0V
28 | 144 | LW | 通道4 O2浓度 | 0.0-100.0%
29 | 146 | LW | 通道4 CO浓度 | 0.0-1000.0PPM
30 | 148 | LW | 通道4 H2S浓度 | 0.0-100.0PPM
31 | 150 | LW | 通道4 LEL浓度 | 0.0-100.0%

## 参数设置页
序号 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 说明 | 备注 | 序号 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 说明 | 取值范围 | 备注
1 | 0 | LB | 工作站号 | 仅作为标签，无实际用处 | 1 | 0 | RW | 工作站号 | 1-9999
2 | 1 | LB | 短信功能开关 | 仅作为标签，无实际用处 | 2 | 0.1 | RB | 短信功能开关 | 0/1
3 | 2 | LB | 电话号码 | 仅作为标签，无实际用处 | 3 | 2 | RW | 电话号码 | 11位电话号码
4 | 3 | LB | 连续发送短信条数 | 仅作为标签，无实际用处 | 4 | 1 | RW | 连续发送短信条数 | 2020-01-05
5 | 4 | LB | 短信内容示例 | 仅作为标签，无实际用处 | 5
6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18
19 |  |  |  |  | 19
20 |  |  |  |  | 20
21 |  |  |  |  | 21
22 |  |  |  |  | 22